แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

(IT Contingency Plan) ของกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2558

กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3

กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คำนำ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด มีความสำคัญยิ่งต่อการปฏิบัติราชการในด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด     ซึ่งกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 ได้ตระหนักถึงการดูแลรักษาระบบสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ และเพื่อให้ระบบสารสนเทศของ          กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3  สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล    จึงได้จัดทำแผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan) ของกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 โดยรองรับและสอดคล้องกับแผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan) ของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบำรุงรักษาป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3

กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3

กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

สารบัญ

เรื่อง 										         หน้า

1. หลักการและเหตุผล......................................................................................................   	1

2. วัตถุประสงค์.................................................................................................................   	1

3. ภัยพิบัติ........................................................................................................................  	1-๒

๔. แนวทางการป้องกันความเสียหายจากภัยพิบัติ..............................................................   	2-5

๕. ขั้นตอนปฏิบัติในมาตรการที่สำคัญ...............................................................................   	5

๖. ข้อปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ......................................................................   	6-7

๗. การบริหารจัดการแผนงานการแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ (Contingency plan)............         7-10

๘. แผนกู้คืนระบบคอมพิวเตอร์กลับสู่สภาวะปกติเดิม.........................................................   	11

๙. ผู้รับผิดชอบ.....................................................................................................................  	11-12

๑๐. การติดตามและรายงานผล...........................................................................................         12

แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

(IT Contingency Plan)

1. หลักการและเหตุผล

กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด  ได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แต่ในขณะเดียวกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีได้จากภยันตรายหลายสาเหตุ เช่น ภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ภัยจากการโจรกรรมข้อมูล การก่อเหตุจลาจล ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ภัยธรรมชาติ ตลอดจนปัจจัยทั้งภายในและภายนอกต่างๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายและสร้างผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3  ดังนั้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3  จึงได้จัดทำแผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถแก้ไขปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อสารสนเทศของหน่วยงาน

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ในการดูแลรักษาระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูลและสารสนเทศของกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3

2.2 เพื่อลดความเสียหายที่จะอาจเกิดแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.3 เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยของฐานข้อมูลและสารสนเทศให้มีเสถียรภาพและมีความพร้อมสำหรับการใช้งาน

๒.๔ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

2.๕ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3

๓. ภัยพิบัติ

ภัยพิบัติที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3  สามารถจำแนกได้เป็น ๒ กลุ่มหลักๆ ได้แก่

/๓.๑ ภัยพิบัติจาก...

-๒-

๓.๑ ภัยพิบัติจากปัจจัยภายนอก

๑) ภัยธรรมชาติและการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบที่กระทำต่ออาคารสถานที่ตั้งของเครื่อง

คอมพิวเตอร์ ได้แก่ ภัยพิบัติอัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ความชื้นและอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม ภัยจากแมลงและสัตว์กัดแทะ เป็นต้น

๒) การโจรกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนของการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล

๓) ระบบการสื่อสารของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายนอกกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3  เกิดความขัดข้อง

๔) ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือไฟฟ้าดับ

๕) การบุกรุกโจมตีจากภายนอก เพื่อเข้าถึงหรือควบคุมระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศรวมทั้ง

สร้างความเสียหายหรือทำลายระบบข้อมูล

๖) ไวรัสคอมพิวเตอร์

๗) ระบบเสียหายจากภัยสงคราม เหตุจลาจล และปัญหาการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบ

๓.๒ ภัยพิบัติจากปัจจัยภายใน

๑) ระบบฐานข้อมูลหลักเสียหายหรือถูกทำลาย

๒) ไวรัสคอมพิวเตอร์จากผู้ใช้งานภายในหน่วยงาน

๓) บุคลากรของหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งด้าน

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ อันอาจทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสียหาย ใช้งานไม่ได้ หรือหยุดการทำงาน

๔. แนวทางการป้องกันความเสียหายจากภัยพิบัติ

๔.๑ ภัยพิบัติจากภายนอก

๔.1.1 ภัยธรรมชาติที่กระทำต่ออาคารสถานที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย และการป้องกันความชื้นและอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม แมลงและสัตว์กัดแทะ เป็นต้น

๔.1.1.1 การป้องกันและการดำเนินการอัคคีภัย

(1) กำหนดเขตพื้นที่ควบคุมการเกิดอัคคีภัย และจัดทำป้ายเตือนต่างๆ

(2)  อบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และมีการซ้อมดับเพลิง การหนีไฟขั้นต้นให้แก่ข้าราชการตำรวจทุกราย

(3) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

(4) จัดทำเครื่องหมายระบุความสำคัญตามลำดับของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

๔.1.1.2	การป้องกันอุทกภัยและการป้องกันความชื้นและอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม

(1) ตรวจสอบการรั่วซึมของหลังคาอาคารเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝน				      (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องไม่อยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึง

(3) ตรวจสอบระบบไฟฟ้า หลังเลิกงาน ให้ปิดการใช้งานในส่วนที่ไม่จำเป็น

/๔.๑.2 การโจรกรรม...

-3-

๔.๑.2 การโจรกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนของการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล

๔.1.2.1 ควบคุมการใช้คอมพิวเตอร์และการป้องกันความเสียหาย โดยห้ามบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องใช้คอมพิวเตอร์ หากจำเป็นให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบนำเข้าไป

๔.1.2.2 จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		     ๔.1.3 ระบบการสื่อสารของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายนอกองค์กรเกิดความขัดข้อง

๔.1.3.1 การตรวจสอบระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกอาคารให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

๔.1.3.2 ต้องจัดให้มีเครื่องสำรองข้อมูล  กรณี เครื่องหลักไม่สามารถใช้งานได้

๔.1.4 ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง / ไฟฟ้าดับ

๔.๑.4.๑ ควรติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันอัตโนมัติ (UPS) เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และมีระยะเวลาในการสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที

๔.๑.4.๒ เปิดเครื่องสำรองไฟฟ้าตลอดระยะเวลาในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๔.1.4.๓ เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับ ให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลที่ยังค้างอยู่ทันที และปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ

๔.1.5 การบุกรุกหรือโจมตีจากภายนอก เพื่อเข้าถึงหรือควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสร้างความเสียหายหรือทำลายระบบข้อมูล

๔.1.5.1 ติดตั้ง Firewall เพื่อป้องกันผู้ที่มิได้รับอนุญาตจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต สามารถเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรได้         โดยจะต้องเปิดใช้งาน Firewall ตลอดเวลา

๔.๑.5.2 จัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย ตรวจสอบปริมาณข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อสังเกตปริมาณข้อมูลบนเครือข่ายว่ามีปริมาณมากผิดปกติ หรือการเรียกใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความถี่ในการเรียกใช้ผิดปกติ เพื่อจะได้สรุปหาสาเหตุ และป้องกันต่อไป

๔.1.5.3 ติดตั้งระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย และอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ และปิดพอร์ตที่ไม่มีการใช้งาน

๔.1.5.4 กำหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยปฏิบัติดังนี้

(1)	ตั้งรหัสผ่านที่ยากต่อการเดาโดยผู้อื่น

(2)	ไม่เปิดเผยรหัสผ่านของตนเองแก่ผู้อื่น

(3)	จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในสถานที่ที่มีความปลอดภัย

/(4) เปลี่ยนรหัสผ่าน…

-4-

(4) เปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที เมื่อทราบว่ารหัสผ่านของตนอาจถูกเปิดเผยหรือล่วงรู้โดยผู้อื่น

(5) ตั้งรหัสผ่านที่มีความยาวขั้นต่ำอย่างน้อย 8 อักขระ

(6) ตั้งรหัสผ่านโดยใช้เทคนิคส่วนตัวที่ง่ายต่อการจำรหัสผ่านที่ได้กำหนดไว้

(7) ไม่ตั้งรหัสผ่านจากคำที่ปรากฏในพจนานุกรม

(8) ไม่ตั้งรหัสผ่านที่ประกอบด้วยอักขระที่เรียงกัน เช่น 123, abcd เป็นต้น หรือเป็นกลุ่มของตัวอักขระที่เหมือนกัน เช่น 11111, aaa, bbb เป็นต้น

(9) เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น ทุก ๆ 6 เดือน

(10) เปลี่ยนรหัสผ่านโดยหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเดิมที่เคยตั้งมาแล้ว

(11) เปลี่ยนรหัสผ่านชั่วคราวที่ได้รับโดยทันทีครั้งแรกที่ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบงาน

(12) ไม่ให้ระบบงานทำการบันทึกหรือจดจำรหัสผ่านของตนเองไว้ เช่น บันทึกไว้ในหน้าจอล็อกอิน (ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของตนเองเมื่อทำการล็อกอินในภายหลัง จะได้ไม่ต้องใส่รหัสผ่าน   อีกครั้ง)

(13) ไม่ใช้รหัสผ่านของตนเองร่วมกับผู้อื่น

(14) หลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเดียวกันสำหรับระบบงานต่าง ๆ ที่ตนใช้งาน

๔.1.6	ไวรัสคอมพิวเตอร์

๔.1.6.1 ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและอัพเดทข้อมูลไวรัสอยู่เสมอ และต้องใช้โปรแกรมเพื่อตรวจหาไวรัสอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง

๔.1.6.2 ระวังภัยจากการเปิดไฟล์จากสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ

(1)	สแกนหาไวรัสจากสื่อบันทึกข้อมูลก่อนใช้งานทุกครั้ง

(2)	ไม่ควรเปิดไฟล์ที่มีนามสกุลแปลกปลอม หรือน่าสงสัย

(3)	ไม่ใช้สื่อบันทึกข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มา

๔๑.6.3 ใช้ความระมัดระวังในการเปิด E-mail

(1)	ไม่เปิดไฟล์ E-mail ถ้าไม่ทราบแหล่งที่มา

(2)	ลบ E-mail ทิ้งทันทีถ้าไม่ทราบแหล่งที่มา

๔.1.6.4 ระมัดระวังการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ จากอินเทอร์เน็ต

(1)	ไม่ควรเปิดไฟล์ที่ไม่รู้จัก ที่แนบมากับโปรแกรมสนทนาต่างๆ

(2)	ไม่ควรเปิด website ที่แนะนำมาทาง E-mail

(3)	ไม่ดาวน์โหลดไฟล์จาก website ที่ไม่น่าเชื่อถือ

(4)	ติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนการโจมตีของไวรัสต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

(5)	หลีกเลี่ยงการแชร์ไฟล์โดยไม่จำเป็น

/๔.1.7 ระบบเสียหาย…

-5-

๔.1.7 ระบบเสียหายจากภัยสงคราม/เหตุจลาจล และการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบ

เนื่องจากเป็นภัยจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถยับยั้งได้ ในการป้องกันหากไม่สามารถย้ายสถานที่หรือป้องกันสถานที่ได้ ควรมีการ Back Up ข้อมูลไว้มากกว่า 1 Back Up และแยกสถานที่จัดเก็บ และถ้าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับข้อมูล ก็สามารถนำข้อมูลที่มีการ Back Up ไว้ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำรองมาใช้แทน

๔.๒  ภัยพิบัติจากภายใน

๔.2.1 ระบบฐานข้อมูลหลักเสียหาย หรือข้อมูลถูกทำลาย

๔.2.1.1 การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ โดยระบบเครื่องประมวลผลแม่ข่ายจะสำรองข้อมูลไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลทุกวัน

๔.2.1.2 การสำรองข้อมูลด้วยระบบ Manual โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่สำรองข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนดทุกสัปดาห์

๔.2.1.3 จัดเจ้าหน้าที่ในการบำรุงรักษาสื่อบันทึกข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อลดความเสียหายของข้อมูล

๔.2.2 ไวรัสคอมพิวเตอร์จากผู้ใช้งานภายในองค์กร

๔.2.2.1 ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและอัพเดทข้อมูลไวรัสอยู่เสมอ

๔.2.2.2 หลีกเลี่ยงการแชร์ไฟล์โดยไม่จำเป็น

๔.2.3 ข้าราชการตำรวจขาดความรู้ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ ซึ่งอาจทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสียหาย ใช้งานไม่ได้ หรือหยุดการทำงาน

๔.2.3.1 ให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจและหน่วยงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น website, หนังสือเวียน เป็นต้น

๔.2.3.2 ใส่กุญแจตู้อุปกรณ์เครือข่าย เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อโดยเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรที่ไม่มีหน้าที่โดยตรง (Unauthorized Personals)

๕. ขั้นตอนปฏิบัติในมาตรการที่สำคัญ

๕.1 การสำรองข้อมูล (Back Up)

๕.๑.1 การสำรองข้อมูลอัตโนมัติโดยระบบเครื่องประมวลผลหลัก โดยสำรองข้อมูลไว้ใน        สื่อบันทึก แยกไว้ 1 ชุดเสมอ

๕.1.2 การสำรองข้อมูลด้วยระบบ Manual โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่สำรองข้อมูลตาม ระยะเวลาที่กำหนดเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยสำรองข้อมูล และบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึก

/๖. ข้อปฏิบัติ...

-6-

๖. ข้อปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ

๖.๑ กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย

๖.1.1 ในกรณีที่มีเหตุทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดำเนินการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตามปกติ ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือดูแลทราบ หรือ กรณีมีเหตุอัน   ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไม่สามารถดำเนินการให้บริการด้านเครือข่ายได้ จะต้องประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบ

๖.1.2 กรณีเกิดการขัดข้องเนื่องจากถูกไวรัสคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะแพร่กระจายไปยังเครื่องอื่นในระบบเครือข่ายให้ดึงสายเชื่อมโยงระบบเครือข่าย (LAN) ออกจากเครื่องโดยเร็ว

๖.1.3 ในกรณีที่เกรงว่าเหตุที่เกิดจะเป็นอันตรายต่อหน่วยงานภายในตึกที่ตั้งของเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่พบการขัดข้อง ให้ดึงสาย LAN ออกจากจุดชุมสายในชั้นนั้นออกให้หมด

๖.1.4 ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แจ้งเหตุขัดข้องนั้นให้หัวหน้า หรือผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

๖.1.5 ตัดการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายโดยเร็ว แล้วปิดอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์     แม่ข่าย ตามลำดับความสำคัญของการให้บริการ

๖.1.6 ถ้าไฟฟ้าดับ/ไฟฟ้าตก ให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่าย โดยพิจารณาตามความสำคัญของการให้บริการ ระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับ และประสิทธิภาพของเครื่องสำรองไฟฟ้า

๖.1.7 ปิดระบบจ่ายไฟ ในกรณีไฟไหม้ ให้ใช้น้ำยาดับเพลิงฉีดควบคุมเพลิงโดยเร็ว

๖.1.8 รีบขนย้ายเครื่องไปไว้ในที่ปลอดภัย

๖.1.9 ประสานขอความช่วยเหลือกับผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบดูแลระบบ Server และระบบเครือข่ายโดยเร็วที่สุด

๖.1.10 ในกรณีอุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์เสีย ให้รีบหาอุปกรณ์สำรอง หรือแจ้งให้บริษัทที่รับผิดชอบ นำอุปกรณ์มาเปลี่ยนโดยเร็วที่สุด

๖.1.11 ผู้ดูแลระบบ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

๖.2 กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ให้ดำเนินการดังนี้

๖.2.1 เจ้าหน้าที่ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ ดึงสาย LAN ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อตัดการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย

๖.2.2 สแกนและกำจัดไวรัสหรือกักไวรัส (Quarantine) ด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัส

๖.2.3 แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบ

๖.3	หลักปฏิบัติของบุคลากรในการป้องกันอัคคีภัยเพื่อป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยในอาคาร และบุคลากรสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เมื่อเกิดอัคคีภัย จึงกำหนดหลักปฏิบัติ ดังนี้

๖.3.1 ไม่กระทำการใดๆ อันจะนำไปสู่การเกิดอัคคีภัยในอาคาร

๖.3.2 ควรศึกษาเรื่องตำแหน่งการหนีไฟ เส้นทางหนีไฟ ทางออกจากตัวอาคาร การติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยจากเพลิงไหม้และการหนีไฟอย่างละเอียด

/๖.3.3 ควรหาทาง...

-7-

๖.3.3 ควรหาทางออกฉุกเฉินสองทางที่ใกล้ห้องทำงาน ตรวจสอบทางออกฉุกเฉิน มิให้ปิดตายหรือมีสิ่งกีดขวาง และสามารถใช้เป็นเส้นทางจากภายในอาคารได้อย่างปลอดภัย ให้นับจำนวนประตูห้องโดยเริ่มจากห้องทำงานตนเอง ไปยังทางออกฉุกเฉิน เพื่อให้ไปถึงทางได้ แม้ว่าไฟดับหรือปกคลุมไปด้วยควัน

๖.3.4 เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ให้หาตำแหน่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ เปิดสัญญาณเตือนเพลิงไหม้จากนั้นออกจากอาคารแล้วแจ้งหน่วยดับเพลิงทันที

๖.3.5 เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ให้รีบหาทางหนีออกจากอาคารทันที

๖.3.6 หากเพลิงไหม้ในห้องทำงาน ให้ออกจากห้อง ปิดประตู แล้วแจ้งฝ่ายอาคารและ สถานที่เพื่อแจ้งหน่วยดับเพลิงทันที

๖.3.7 หากเพลิงไหม้เกิดขึ้นภายนอกห้องทำงาน ก่อนออกจากอาคารให้วางมือบนประตู      หากประตูมีความเย็นอยู่ ค่อยๆ เปิดประตู แล้วไปยังทางหนีไฟฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุด

๖.3.8 หากเพลิงไหม้อยู่บริเวณใกล้ประตู จะมีความร้อน ห้ามเปิดประตูโดยเด็ดขาด ให้รีบแจ้งหน่วยดับเพลิง และแจ้งให้ทราบว่าท่านอยู่ที่ใดของอาคารซึ่งเพลิงไหม้ หาผ้าเปียก ปิดทางเข้าของควัน         ปิดพัดลม และเครื่องปรับอากาศ ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือที่หน้าต่าง

๖.3.9 เมื่อต้องเผชิญกับควันไฟ ให้คลานไปยังทางออกฉุกเฉิน

๖.3.10 ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้

๖.4	ระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า

เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ มีความไวต่อความผิดปกติของกระแสไฟฟ้าที่ได้รับส่งมาก ดังนั้น สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นและยากต่อการหลีกเลี่ยงคือ ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากปัญหาทางไฟฟ้า เช่น การชำรุดและเสียหายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือการสูญหายของข้อมูลสำคัญ รวมถึงการเสียเวลาจากผลกระทบที่เกิดจากปัญหาทางไฟฟ้า ประกอบด้วย

๖.4.1 เปิดใช้งานเครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ตลอดระยะเวลาเปิดใช้งาน ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

๖.4.2 เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับให้รีบทำการบันทึกข้อมูลทันทีและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในภายหลัง

๗. การบริหารจัดการแผนงานการแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ (Contingency plan)

ผัง Flowchart เพื่อรองรับการปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่จำเป็น และต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

/ข้อปฏิบัติ...

-8-

ข้อปฏิบัติกรณีเกิดสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน กรณีไฟไหม้

/ข้อปฏิบัติ...

-9-

ข้อปฏิบัติกรณีเกิดสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน กรณีไฟฟ้าดับ/ไฟกระชาก

/ข้อปฏิบัติ...

-10-

ข้อปฏิบัติกรณีเกิดสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน กรณีน้ำท่วม/น้ำรั่ว

/๘. แผนกู้คืน...

-11-

๘. แผนกู้คืนระบบคอมพิวเตอร์กลับสู่สภาวะปกติ

การคืนระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย โดยปกติระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย ต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมรองรับการให้บริการ ได้ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง หากไม่สามารถให้บริการได้ ต้องรีบกู้ระบบคืนให้ได้เร็วที่สุด เพื่อทำให้ระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และข้อมูลกลับสู่สภาพเดิม เมื่อระบบเสียหายหรือหยุดทำงาน โดยดำเนินการ ดังนี้

1)	จัดหาอุปกรณ์/ชิ้นส่วน เพื่อทดแทน

2)	เปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่เสียหาย

3)	ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ที่เสียหาย ให้เสร็จภายใน ๔๘ ชั่วโมง

4)	ขอยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานอื่นมาใช้เป็นการชั่วคราว

5)	นำสื่อที่ได้สำรองข้อมูลไว้กลับมา Restore โดยเร็วภายใน ๔๘ ชั่วโมง

6)	ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๙. ผู้รับผิดชอบ

๙.๑ ระดับกองบังคับการ

- รองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 ที่รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ของกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (CIO บก.ปส.3) รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา ตลอดจน ติดตาม กำกับดูแล ควบคุมตรวจสอบ ในแต่ละระดับ

๙.๒ ระดับกองกำกับการ

- ผู้กำกับการ 1-3 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการงานเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละกองกำกับการ ดูแล การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติ ศึกษา ทบทวน วางแผน ติดตาม การบริหารความเสี่ยง การรักษาความปลอดภัยระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้ดำเนินการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan) ของกองกำกับการ โดยให้รองรับและสอดคล้องกับแผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan) ของกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3

/๙.๓ เจ้าหน้าที่...

-12-

๙.๓ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานการปฏิบัติ

๙.๓.๑ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

9.3.2 รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

๙.๓.๒  สารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด  (ที่รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

๙.๓.๓  ร้อยตำรวจตรีสมทรง  นพคุณ รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3  กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

๑๐. การติดตามและรายงานผล

กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานการปฏิบัติรายงานผลการดำเนินการหรือการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน  และให้รายงานการเกิดปัญหาและผลการแก้ไขให้ทราบในทันทีที่สามารถดำเนินการได้ ในทุกกรณีตามที่ระบุไว้

ว่าที่ พันตำรวจเอก				ผู้เสนอแผน

(ปราโมทย์  สัจจวณิชย์)

ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ

กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3

กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

พลตำรวจตรี				ผู้อนุมัติแผน

( ภาณุเดช บุญเรือง )

ผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3

กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

# Text boxes

ไฟไหม้

ทำการดับเพลิง

ใช่

เพลิงหยุด

แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ไม่ใช่

แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ขนย้ายอุปกรณ์สำรองข้อมูล

ขนย้ายอุปกรณ์แม่ข่าย

อพยพบุคลากร

ตรวจสอบ/ประเมินความเสียหาย

รายงานผู้บริหาร (CIO)

จบ

ไฟฟ้าดับ/ไฟกระชาก

ไม่ใช่

ไฟฟ้าดับเกิน  1.5 นาที

1.5 นาที

ไม่ใช่

แจ้งเจ้าหน้าที่ งานพัสดุ

ปิดอุปกรณ์ Network

สั่ง Shutdown เครื่อง       คอมพิวเตอร์เครือข่าย

ไฟฟ้ากลับคืน

ใช่

เปิดอุปกรณ์ Network/เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ตรวจสอบ/ประเมินความเสียหาย

รายงานผู้บริหาร (CIO)

จบ

สภาวะน้ำท่วม/น้ำรั่ว

แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

จบ

รายงานผู้บริหาร (CIO)

ตรวจสอบ/ประเมินความเสียหาย

ย้ายกลับ/ติดตั้ง/เปิด      อุปกรณ์ Network

ย้ายอุปกรณ์ Network  และ             เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ขนย้ายอุปกรณ์สำรองข้อมูล

ปิดอุปกรณ์ Network               เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ใช่

ไม่ใช่

ย้ายกลับอุปกรณ์สำรองข้อมูลข้อมูล

สถานการณ์กลับคืน